## SST-FO-03
| INSPECCIÓN DE ÁREAS | [7 empty] | Código: SST-FO-03
Versión: 7
Fecha de emisión: 03/11/2016
Fecha de actualización: 9/09/2025
FECHA: |  |  | ÁREA |  |  |  | OTROS
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: | [6 empty] | CARGO:
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | SI | NO | N.A | OBSERVACIONES
INSTALACIONES
¿Las entradas y salidas se encuentran en buen estado, sin obstáculos?
¿Las áreas cuentan con señalización informativa, preventiva y prohibitiva, acorde a las necesidades?
¿Se encuentran señaladas claramente las salidas de emergencia?
¿El Punto de Encuentro está ubicado en un lugar seguro?
¿Existe algún sistema de alarma para advertir a los trabajadores en caso de emergencia?
La temperatura ambiental y ventilación de las diferentes áreas son adecuadas y no afectan la comodidad de las personas.
La iluminación es adecuada para cada labor desarrollada en cada uno de los espacios de las instalaciones.
Los pisos y paredes se encuentran en buen estado, sin grietas, perforaciones, desniveles y/o roturas.
¿Los pisos se encuentran secos, sin agua o aceite?
Las ventanas se encuentran en buen estado (estado, marcos y vidrios)
Las puertas se encuentran en buen estado (marcos, cerraduras, pintura)
¿Se controla el crecimiento de maleza en las áreas verdes?
¿En el área existe exposición a ruido?
¿Las escaleras se encuentran en buen estado, con superficie antideslizante y pasamanos?
INSTALACIONES SANITARIAS
¿Las oficinas cuentan con servicios sanitario ubicados, separados separados por sexo, ventilados y en perfecto funcionamiento?
¿Los servicios sanitarios están dotados de elementos de higiene personal (jabón, toallas desechables, papel higiénico) y se encuentran en buenas condiciones de limpieza?
¿Existe un lugar adecuado para el consumo de alimentos y descanso adecuado de los trabajadores?
¿Los lavamanos o sanitarios presentan goteos o fuga de agua?
LUMINARIAS
¿Los Balastros se encuentra en buen estado y funcionando correctamente?
¿Los tubos de iluminación o bombillas están en buen estado, sin fisuras?
¿Los tubos de iluminación o bombillas no están quemados o presentan perdida de iluminación ?
¿Los tubos de iluminación están limpios?
¿Las partes eléctricas de las luminarias están en buen estado?
CONDICIONES DE SANEAMIENTO
El agua que se utiliza en las instalaciones es potable.
El suministro de agua y la presión de este son adecuados para todas las operaciones de las instalaciones.
El tanque de almacenamiento de agua está protegido, se limpia y se desinfecta periódicamente.
Cuenta con un control y /o programa de control integrado de plagas.
MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS
Los recipientes y el área de almacenamiento temporal (punto ecológico) esta identificada y señalizada.
Se encuentran en buen estado y condiciones los recipientes utilizados para el almacenamiento de los residuos.
Se dispone de canecas de residuos para cada tipo de residuo con las bolsas correspondientes?
Se separan o segregan en la fuente los residuos generados en el área de acuerdo al código de colores. Realice una inspección a áreas aleatorias y Coloque "SI" si el tipo de residuo está bien segregada en el recipiente y "NO" en caso contrario:
Área Inspeccionada (oficina) |  | No aprovechable (negro) | Aprovechable (blanco) | Organico (verde) |  | Peligros (rojo)
Nº Áreas Segregadas Correctamente ( ) Segregadas Inorrectamente ( )
EQUIPOS
Los equipos están correctamente conectados.
Las conexiones y cables de los diferentes equipos se encuentran identificados, aislados, ordenados y no presentan riesgos de tropiezos ni corto circuito.
Los enchufes se encuentran funcionando a su capacidad normal y no están sobrecargados de conexiones.
Existe número suficiente de switchs de encendido, enchufes y están debidamente identificados.
Los tableros de distribución eléctrica se encuentran identificados y libre de obstáculos.
SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
¿Se encuentran señalizados y debidamente ubicados los equipos contra incendios?
¿Se cuenta con camilla y esta es accesible?
¿Se dispone de un botiquín con la dotación apropiada?
¿Se lleva control de uso del botiquin?
OTROS RIESGOS (¿Identifica un riesgo adicional? ¿cuál?
FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN |  |  |  | FIRMA DEL RESPONSABLE DEL AREA